材化学院实验室安全检查通报-241219

2024 年 12月19日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼C507 | 物品杂乱，桌面灰尘较多 | C:\Users\hg\Desktop/1734577295641.jpg | 6.2.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 固液混放，试剂柜未锁。 | C:\Users\hg\Desktop/1734577454508.jpg | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼B117 | 固液混放 | C:\Users\hg\Desktop/IMG_20241219_104346.jpg | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼B120 | 杂物未清理 | C:\Users\hg\Desktop/IMG_20241219_104214.jpg | 6.2.2 | 立整立改 |