**实验室安全检查通报**

根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》，在2023年6月1日的实验室安全检查中，发现下述实验室存在违反安全管理规定的问题，请有问题实验室立整立改，确保安全。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地点** | **问题记录** | **整改期限/措施** |
| 格致楼A115 | 设备使用完毕未断电。 | 立整立改 |
| 格致楼A104 | 电子天平、烘箱电源未拔。 | 立整立改 |
| 格致楼A109 | 电子天平电源未拔。 | 立整立改 |
| 格致楼A108 | 实验仪器用完电源未拔，药品乱放。 | 立整立改 |
| 敬德楼C501西 | 药品用完未放回试剂柜。 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | 试剂未贴标签。 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 试剂未贴标签，纸箱未及时整理。 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 气瓶未固定。 | 立整立改 |