材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-6

2025 年 4月2日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 格致楼B117 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |
| 格致楼B120 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、废液桶 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置易燃易爆试剂 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置易燃易爆试剂、废液桶 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |