材化学院实验室安全检查通报26-27-1-6
2026 年 10月9 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：
	实验室
	隐患描述
	隐患照片
	责任教师
	整改完成时间/措施

	敬德楼C505东
	纯净水未贴标签。
	
	卫帅（剩余75分）
	立整立改

	敬德楼B501北
	试剂柜未锁。
	[image: ]
	李德玲（剩余75分）
陈莹（剩余75分）
	立整立改

	格致楼A221、225
	[bookmark: _GoBack]试剂无清单。
	
	
	立整立改

	格致楼副101东
	试验台下面柜子里存放试剂。
	[image: ]
	刘园园（剩余95分）
	立整立改

	格致楼副103东
	气瓶靠近热源（暖气片）
	[image: ]
	梁慧（剩余75分）
	立整立改

	友情提醒
	1、各个科研实验室的急救箱药物已过期，需更换，且急救箱中要有与本实验室实验内容相应的急救药物。
2、请实验室使用国标插排。


[bookmark: OLE_LINK1]请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。
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