材化学院实验室安全检查通报26-27-1-1
2026 年 9月2 日，实设处和实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：
	实验室
	隐患描述
	隐患照片
	责任教师
	整改完成时间/措施

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]敬德楼C505东
	无废液记录，卫生脏乱。
	[image: ] 

	卫帅（剩余90分）
	立整立改

	格致楼B118
	[bookmark: _GoBack]试剂过期待报废（含管制类试剂）
	[image: IMG_256]
	王欲晓（剩余90分）
	立整立改

	敬德楼C506东
	试剂柜未及时上锁。
	
	田林（剩余95分）
	立整立改

	敬德楼C507
	试剂柜未锁；废液记录与实际量不符，卫生脏乱。
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	董黎明（剩余90分）
黄菊（剩余90分）
	立整立改

	共性问题
	消防器材检查记录未更新。


[bookmark: OLE_LINK1] 请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。
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