材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-16

2025 年 6月12日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 格致楼B117 | 试剂柜门不锁，实验室内无人 |  | 9.5.3 | 立整立改 |
| 格致楼A110 | 无废液投放记录 |  | 9.7.4 | 立整立改 |
| 共性问题：   1. 消防器材检查记录表填写不完整：B501、B502、B119。 | | | | |