材化学院实验室安全检查通报 25-26-1-4

2025 年 9月25日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼B501 | 1. 水池上方物品杂乱。
2. 冰箱放置在其他物品上方。
 | 6.2.213.4.3 | 立整立改 |
| 敬德楼B502北 | 危险品无清单。 | 9.3.1 | 立整立改 |
| 敬德楼B503 | 1. 试剂固液混放。
2. 气瓶无状态标识卡。
 | 9.3.29.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C501西 | 试剂未放在试剂柜中。 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | 1. 私拉电线。
2. 空瓶未放指定区域。
3. 气瓶状态卡不清晰。
 | 8.1.19.7.29.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 1. 气瓶无状态卡。
2. 试剂未放在试剂柜中。
 | 9.6.29.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 1. 固液混放，管制类试剂未双锁。
2. 灭火器检查记录未填。
3. 实验室值日记录不完整
 | 9.3.27.1.16.2.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 试剂柜二维码打不开。 | 9.3.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 值日台账未更新。 | 6.2.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 1. 固液混放，试剂使用记录未更新。
2. 气瓶无状态卡
 | 9.3.29.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C504东 | 试剂柜未锁。 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C504西 | 危化品未清单。 | 9.3.1 | 立整立改 |
| 格致楼副楼101东 | 气瓶无状态卡 | 9.6.2 | 立整立改 |
| 格致楼B117 | 气瓶无状态卡。 | 9.6.2 | 立整立改 |