材化学院实验室安全检查通报25-26-2-16

2026 年 6月18 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C505东 | - 烘箱、管式炉无操作规程。 - 未张贴消防疏散图。 |  |  | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | - 烘箱无操作规程。 - 消防器材无检查记录。 |  |  | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 烘箱无操作规程。 |  |  | 立整立改 |
| 敬德楼C504东 | 管式炉。马弗炉无操作规程。 |  |  | 立整立改 |
| 副楼101东 | - 消防疏散图脱落。 |  |  | 立整立改 |
| 格致楼B117 | - 废液桶上堆放纸箱。 |  |  | 立整立改 |
| 格致楼A225、A221 | - 固液混放，试剂无清单，试剂柜未锁。 |  |  | 立整立改 |

请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。