材化学院实验室安全检查通报26-27-1-3
2026 年 9月18 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：
	实验室
	隐患描述
	隐患照片
	责任教师
	整改完成时间/措施

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]敬德楼C503西
	废液无记录
	[image: IMG_256] 

	
	立整立改

	格致楼B118
	试剂过期待报废
	[image: IMG_256]
	王欲晓（剩余80分）
	立整立改

	敬德楼C505西
	冰箱试剂无清单
	[image: IMG_20260917_152554]
	李钦堂（剩余80分）
	立整立改

	敬德楼C505东
	废液无记录 
固液混放
	[image: IMG_256][image: 37add22b83f03114c3f6dfbaccde393e]
	王鹏（剩余90分）卫帅（剩余80分）
	立整立改

	敬德楼C509东
	废液账实不符
	[image: IMG_20260917_153937]
	
	立整立改

	敬德楼B501东
	未穿实验服  
固液混放
	[image: a4b8246d5dda586529f7a22d5b76eff4][image: 3934ebb1145bb021a9ceb11affd5648b]
	[bookmark: _GoBack]李德玲（剩余80分）
	立整立改

	格致楼B117
	试剂未入柜
饮料带入实验室
	[image: IMG_20260917_161154][image: 3c9252943a3b38476e5cb73c588b5d02]
	梁慧（剩余85分）陈腾（剩余85分）
	

	格致楼A221
	试剂柜未锁 
固液混放 
未固体在上液体在下
	[image: 0dc919fbd96f645246159a3c81dd1b74][image: IMG_20260917_163557][image: IMG_20260917_163505][image: IMG_20260917_163352]

	
	立整立改

	格致楼A225
	试剂柜未锁
	[image: IMG_20260917_163117]
	
	立整立改

	格致楼A113
	废液账实不符
固液混放
	[image: IMG_20260917_162631][image: IMG_20260917_162727]

	
	立整立改


[bookmark: OLE_LINK1] 请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。
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