材化学院实验室安全检查通报-240511

2024 年 5月11 日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼C503东 | 灰尘较多。 |  | 6.2.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 气瓶放置桌面，气瓶架未固定。 |  | 9.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 饮用水带入实验室，试剂柜未上锁。 |  | 6.2.29.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 试剂标签不完整。 |  | 9.3.5 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 学生未穿实验服。 |   | 8.2.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 实验室无人，门未锁，试剂柜未上锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |