**实验室安全检查通报**

根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》，在2023年6月15日的实验室安全检查中，发现下述实验室存在违反安全管理规定的问题，请有问题实验室立整立改，确保安全。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地点** | **问题记录** | **整改期限/措施** |
| 格致楼A102 | 烘箱没有操作规程，配电箱没有警示标志。 | 立整立改 |
| 格致楼A103 | 配电箱没有警示标志。 | 立整立改 |
| 格致楼A104 | 高温标识粘贴位置有误 | 立整立改 |
| 格致楼A106 | 仪器未拔电源，烘箱没有操作规程。 | 立整立改 |
| 格致楼A108 | 仪器未拔电源，物品摆放混乱，烘箱没有操作规程。 | 立整立改 |
| 格致楼B118 | 物品杂乱，气瓶未固定。 | 立整立改 |
| 敬德楼C501东 | 气瓶无状态标识。 | 立整立改 |
| 敬德楼C504西 | 设备用完没拔电源。 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 气瓶无状态标识。 | 立整立改 |
| 敬德楼C509西 | 配电箱没有警示标志。 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 设备用完没拔电源。 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 配电箱没有警示标志。 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 配电箱没有警示标志。 | 立整立改 |