材化学院实验室安全检查通报25-26-2-11

2026 年 5月14 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C508西 | - 试剂用完没有放回试剂柜 |  | 9.3.2 | 丁跃（剩余90分） 臧运晓（剩余90分） | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | - 插线板放在加热设备上，存在安全隐患 |  | 12.1.3 | 李钦堂（剩余80分） | 立整立改 |
| 敬德楼B503 | 实验室内放食物 |  | 9.3.1 | 孙丽美（剩余80分） | 立整立改 |
| 敬德楼B502南 | - 桶内有未知液体，没有标签 |  | 9.3.4 | 刘园园（剩余95分） 韩燕玲（剩余95分） | 立整立改 |
| 友情提醒 |  |  |  |  |  |

请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。