材化学院实验室安全检查通报-240411

2024 年 4月11 日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼B501 | 试剂柜未上锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | 有一桶废液无记录。 |  | 9.7.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 试剂柜（11号）未上锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |