材化学院实验室安全检查通报-2409026

2024 年 9月26日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼C503东 | 管制类试剂记录不规范，未写余量。 | 647c8a4e1729230a2c9a7e6a996b26b2 | 9.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 管制类试剂记录不规范，未写规格。 | IMG_20240913_144931 | 9.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 1、试剂柜未锁；2、废液投放登记表登记的废液量与实际不符；3、管制类试剂记录不规范未写规格。 | IMG_20240913_145543IMG_20240913_145422IMG_20240913_145332 | 9.3.29.7.29.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 小试剂柜无清单。 | IMG_20240913_150211 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 无管制类试剂记录本 |  | 9.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C504东 | 有废液无记录。 | IMG_20240913_151155 | 9.7.2 | 立整立改 |
| 格致楼B115 | 双氧水、重铬酸钾、高锰酸钾管制类试剂放置在冰箱中，未锁 | IMG_20240913_152617 | 9.5.1 | 立整立改 |
| 格致楼B117 | 试剂放置在桌面上 | 2184dbe7f768709c8842eff9c14f9f41 | 9.3.2 | 立整立改 |