材化学院实验室安全检查通报26-27-1-4
2026 年 9月22 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：
	实验室
	隐患描述
	隐患照片
	责任教师
	整改完成时间/措施

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]敬德楼C501西
	1、 试验台下面的柜子存放试剂
2、 报废试剂下面需要有托盘
	[image: IMG_256][image: IMG_256]
	仇兆忠、孙佳（剩余95分）

	立整立改

	敬德楼C503西
	管式炉下面铺设的塑料布为易燃物
	[image: IMG_256] 
	
	[bookmark: OLE_LINK7]立整立改

	敬德楼C504西
	废弃纸箱需要清理
	[image: IMG_20260922_095205.]
	石利泺、赵晓森、朱星群、郭强（剩余95分）


	立整立改

	敬德楼C506东
	东西堆放过高有安全隐患
	[image: IMG_20260922_100336.]
	李昭（剩余95分）
	立整立改

	敬德楼C508西
	试验台下面的柜子存放试剂
	[image: IMG_10121]
	丁跃（剩余95分）
	立整立改

	格致楼A221
	试剂柜不锁
	[image: IMG_20260921_101821.]
	
	立整立改

	格致楼A223
	试剂柜不锁
	[image: IMG_20260921_101518.]
	
	立整立改

	格致楼A113
	试剂堆放在箱子里
	[image: IMG_20260921_100842.]
	
	立整立改

	格致楼B119
	试剂摆放混乱
	[image: IMG_256]
[image: IMG_256]
	王欲晓（剩余80分）
	立整立改

	友情提醒
	1、根据此次外校专家的检查情况特提醒各个科研实验室的老师，更换医药急救箱，保证里面的药物没有过期变质，且急救箱中要有与本实验室实验内容相应的急救的药物。
2、请实验室使用国标插排。


[bookmark: OLE_LINK1]请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。
image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg
T




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




