材化学院实验室安全检查通报26-27-1-1

2026 年 9月11 日，实设处和实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C508西 | - 试剂清单老旧，需更新 |  | 臧运晓（剩余90分） | 立整立改 |
| 格致楼B118 | - 试剂过期待报废（含管制类试剂） |  | 王欲晓（剩余90分） | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | - 饮水机桶用于实验，未贴标签 - 易制毒试剂放在了铁皮柜与易制爆试剂混放，在现场进行了整改 |  | 杨宗斐（剩余90分） | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | - 试剂柜未锁；废液记录与实际量不符，卫生脏乱。 |  | 董黎明（剩余90分） 黄菊（剩余90分） | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | - 墙皮脱落严重 |  |  |  |
| 敬德楼C503西 | - 实验室存放折叠床 |  | 李靖（剩余90分）杨华美（剩余90分） | 立整立改 |
| 格致楼A221 | - 试剂存放于试验台下方 |  |  | 立整立改 |
| 格致楼A225 |  |  |  | 立整立改 |
| 格致楼A113 |  |  |  | 立整立改 |
| 共性问题 | 消防器材检查记录未更新。 |  |  |  |

请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。