材化学院实验室安全检查通报26-27-1-1
2026 年 9月11 日，实设处和实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：
	实验室
	隐患描述
	隐患照片
	责任教师
	整改完成时间/措施

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]敬德楼C508西
	试剂清单老旧，需更新
	[image: IMG_256] 

	臧运晓（剩余90分）
	立整立改

	格致楼B118
	试剂过期待报废（含管制类试剂）
	[image: IMG_256]
	王欲晓（剩余90分）
	立整立改

	敬德楼C508东
	1、 饮水机桶用于实验，未贴标签
2、 易制毒试剂放在了铁皮柜与易制爆试剂混放，在现场进行了整改
[bookmark: _GoBack]
	[image: IMG_256]
	杨宗斐（剩余90分）
	立整立改

	敬德楼C507
	试剂柜未锁；废液记录与实际量不符，卫生脏乱。
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	董黎明（剩余90分）
黄菊（剩余90分）
	立整立改

	敬德楼C505东
	墙皮脱落严重
	[image: IMG_256]
	
	

	敬德楼C503西
	实验室存放折叠床
	[image: IMG_256]
	李靖（剩余90分）杨华美（剩余90分）
	立整立改

	格致楼A221
	试剂存放于试验台下方
	[image: IMG_256]
[image: ]
	
	立整立改

	格致楼A225
	
	[image: ]
	
	立整立改

	格致楼A113
	
	[image: ]
[image: ]
	
	立整立改

	共性问题
	消防器材检查记录未更新。


[bookmark: OLE_LINK1] 请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。
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