材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-17

2025 年 6月19日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 格致楼A221、225 | 试剂柜未锁，且固液混放 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼B117 | 试剂柜未锁 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 试剂柜未锁 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 6号试剂柜未锁 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 友情提醒 | C508东氮气、C503西氩气、C505东氩气、C504西氩气、格致楼副楼101东氮气即将到检验期，请尽快使用。 | | | |